## 診断結果(１階)
※水色の部分は入力可能です。
※上書きしてご使用ください。 | [8 empty] | ※それ以外を変更・入力等を行う場合は、シート保護の解除
（「校閲」メニューの「シート保護の解除」）が必要です。
パスワード：sekkei （全て小文字）
必要耐力・保有耐力（診断時） | [6 empty] | 地域係数Z= | 1
必要耐力（精算法）
階 |  | 重い建物 | QK 1 | QK 2 | QK 3 | QK 4 | QK 5 | 必要耐力 |  | 軽い建物 | 重い建物 | 非常に重い建物
| 面 積 | 必要耐力
| (㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡)
１階 | 100 | 0.4 | [5 empty] | 0.64
階 | 床面積 | 基 本 耐 力 | 積雪必要耐力 | 地域係数 | 軟弱地盤 | 形 状 | １階非木造 | 必要耐力
| (㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | Z | 割増係数 | 割増係数 | 割増係数 | Qr (kN)
１階 | 100 | 0.64 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64
上部構造評点
階 | 方 向 | 壁の耐力 | その他の耐力 | 配置低減係数 | 劣化度 | 保有耐力 | 必要耐力 | 上部構造
|  | Qw (kN) | Qe (kN) | eKfl | d K | edQu | Qr (kN) | 評 点
Ｘ方向 | １階 | 8.83 | 1.09 | 1 | 0.89 | 8.8288 | 64 | 0.13795
Y方向 | １階 | 32.09 | 2.18 | 1 | 0.89 | 30.5003 | 64 | 0.47657
必要耐力・保有耐力（補強時） | [6 empty] | 地域係数Z= | 1
必要耐力（精算法）
階 |  | 軽い建物 | QK 1 | QK 2 | QK 3 | QK 4 | QK 5 | 必要耐力 |  | 軽い建物 | 重い建物 | 非常に重い建物
| 面 積 | 必要耐力
| (㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡)
１階 | 100 | 0.28 | [5 empty] | 0.28
階 | 床面積 | 基 本 耐 力 | 積雪必要耐力 | 地域係数 | 軟弱地盤 | 形 状 | １階非木造 | 必要耐力
| (㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | Z | 割増係数 | 割増係数 | 割増係数 | Qr (kN)
１階 | 100 | 0.28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28
上部構造評点
階 | 方 向 | 壁の耐力 | その他の耐力 | 配置低減係数 | 劣化度 | 保有耐力 | 必要耐力 | 上部構造
|  | Qw (kN) | Qe (kN) | eKfl | d K | edQu | Qr (kN) | 評 点
Ｘ方向 | １階 | 8.83 | 1.09 | 1 | 0.89 | 8.8288 | 28 | 0.31531
Y方向 | １階 | 32.09 | 2.18 | 1 | 0.89 | 30.5003 | 28 | 1.0893
上部構造評点 |  |  | 評 点
1.5以上 |  |  | 倒壊しない
1.0以上～1.5未満 |  |  | 一応倒壊しない
0.7以上～1.0未満 |  |  | 倒壊する可能性がある
0.7未満 |  |  | 倒壊する可能性が高い

## 診断結果(２階)
必要耐力・保有耐力（診断時） | [6 empty] | 地域係数Z= | 1
必要耐力（精算法）
階 |  | 重い建物 | QK 1 | QK 2 | QK 3 | QK 4 | QK 5 | 必要耐力 |  | 軽い建物 | 重い建物 | 非常に重い建物
| 面 積 | 必要耐力 | [7 empty] | QKfl1 | 0.57913 | 0.67032 | 0.29855
| (㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) |  | QKfl2 | 1.5345 | 1.5624
２階 | 33.13 | 0.4 |  | 1.5345 |  |  |  | 0.61379
１階 | 110.97 | 0.92 | 0.57913 |  |  |  |  | 0.5328
階 | 床面積 | 基 本 耐 力 | 積雪必要耐力 | 地域係数 | 軟弱地盤 | 形 状 | １階非木造 | 必要耐力
| (㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | Z | 割増係数 | 割増係数 | 割増係数 | Qr (kN)
２階 | 33.13 | 0.61379 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.3348
１階 | 110.97 | 0.5328 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59.1247
上部構造評点
階 | 方 向 | 壁の耐力 | その他の耐力 | 配置低減係数 | 劣化度 | 保有耐力 | 必要耐力 | 上部構造
|  | Qw (kN) | Qe (kN) | eKfl | d K | edQu | Qr (kN) | 評 点
２ 階 | Ｘ方向 | 11.55 | 1.99 | 0.63 | 0.89 | 7.5919 | 20.3348 | 0.37334
| Y方向 | 9.66 | 1.09 | 1 | 0.89 | 9.5675 | 20.3348 | 0.4705
１ 階 | Ｘ方向 | 16.9 | 4.69 | 1 | 0.89 | 19.2151 | 59.1247 | 0.32499
| Y方向 | 34 | 2.18 | 1 | 0.89 | 32.2002 | 59.1247 | 0.54461
※水色の部分は入力可能です。
※それ以外を変更・入力等を行う場合は、シート保護の解除
必要耐力・保有耐力（補強時） | [6 empty] | 地域係数Z= | 1 | （「校閲」メニューの「シート保護の解除」）が必要です。
パスワード：sekkei （全て小文字）
必要耐力（精算法）
階 |  | 重い建物 | QK 1 | QK 2 | QK 3 | QK 4 | QK 5 | 必要耐力 |  | 軽い建物 | 重い建物 | 非常に重い建物
| 面 積 | 必要耐力 | [7 empty] | QKfl1 | 0.57913 | 0.67032 | 0.29855
| (㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) |  | QKfl2 | 1.5345 | 1.5624
２階 | 33.13 | 0.4 |  | 1.5345 |  |  |  | 0.61379
１階 | 110.97 | 0.92 | 0.57913 |  |  |  |  | 0.5328
階 | 床面積 | 基 本 耐 力 | 積雪必要耐力 | 地域係数 | 軟弱地盤 | 形 状 | １階非木造 | 必要耐力
| (㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | Z | 割増係数 | 割増係数 | 割増係数 | Qr (kN)
２階 | 33.13 | 0.61379 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.3348
１階 | 110.97 | 0.5328 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59.1247
上部構造評点
階 | 方 向 | 壁の耐力 | その他の耐力 | 配置低減係数 | 劣化度 | 保有耐力 | 必要耐力 | 上部構造
|  | Qw (kN) | Qe (kN) | eKfl | d K | edQu | Qr (kN) | 評 点
２ 階 | Ｘ方向 | 23.39 | 1.99 | 1 | 0.9 | 22.842 | 20.3348 | 1.1233
| Y方向 | 21.89 | 1.09 | 1 | 0.9 | 20.682 | 20.3348 | 1.0171
１ 階 | Ｘ方向 | 61.41 | 4.69 | 1 | 0.9 | 59.49 | 59.1247 | 1.0062
| Y方向 | 71.73 | 2.18 | 1 | 0.9 | 66.519 | 59.1247 | 1.1251
上部構造評点 |  |  | 評 点
1.5以上 |  |  | 倒壊しない
1.0以上～1.5未満 |  |  | 一応倒壊しない
0.7以上～1.0未満 |  |  | 倒壊する可能性がある
0.7未満 |  |  | 倒壊する可能性が高い

## 診断結果(３階)
必要耐力・保有耐力（診断時） | [6 empty] | 地域係数Z= | 1
必要耐力（精算法）
階 |  | 軽い建物 | QK 1 | QK 3 | QK 4 | QK 5 | QK 6 | 必要耐力 |  | 軽い建物 | 重い建物 | 非常に重い建物
| 面 積 | 必要耐力 | [7 empty] | QKfl1 | 0.7 | 0.765 | 0.5
| (㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) |  | QKfl2 | 1.44 | 1.36 | 0.4
３階 | 20 | 0.28 |  |  |  |  | 2.005 | 0.5614 |  | QKfl3 | 0.49375 | 0.54944
２階 | 50 | 0.72 |  |  | 0.64 | 1.43 |  | 0.65894 |  | QKfl4 | 0.64 | 0.718
１階 | 100 | 1.16 |  | 0.49375 |  |  |  | 0.57275 |  | QKfl5 | 1.43 | 1.305
[10 empty] | QKfl6 | 2.005 | 1.9
階 | 床面積 | 基 本 耐 力 | 積雪必要耐力 | 地域係数 | 軟弱地盤 | 形 状 | １階非木造 | 必要耐力
| (㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | Z | 割増係数 | 割増係数 | 割増係数 | Qr (kN)
３階 | 20 | 0.5614 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.228
２階 | 50 | 0.65894 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32.9472
１階 | 100 | 0.57275 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57.275
上部構造評点
階 | 方 向 | 壁の耐力 | その他の耐力 | 配置低減係数 | 劣化度 | 保有耐力 | 必要耐力 | 上部構造
|  | Qw (kN) | Qe (kN) | eKfl | d K | edQu | Qr (kN) | 評 点
３ 階 | Ｘ方向 | 9.37 | 1.99 | 0.66 | 0.89 | 6.6729 | 11.228 | 0.59431
| Y方向 | 8.83 | 1.09 | 1 | 0.89 | 8.8288 | 11.228 | 0.78632
２ 階 | Ｘ方向 | 9.37 | 1.99 | 0.66 | 0.89 | 6.6729 | 32.9472 | 0.20253
| Y方向 | 8.83 | 1.09 | 1 | 0.89 | 8.8288 | 32.9472 | 0.26797
１ 階 | Ｘ方向 | 11.9 | 4.69 | 0.64 | 0.89 | 9.4497 | 57.275 | 0.16499
| Y方向 | 32.09 | 2.18 | 1 | 0.89 | 30.5003 | 57.275 | 0.53252
※水色の部分は入力可能です。
※それ以外を変更・入力等を行う場合は、シート保護の解除
必要耐力・保有耐力（補強時） | [6 empty] | 地域係数Z= | 1 | （「校閲」メニューの「シート保護の解除」）が必要です。
パスワード：sekkei （全て小文字）
必要耐力（精算法）
階 |  | 軽い建物 | QK 1 | QK 3 | QK 4 | QK 5 | QK 6 | 必要耐力 |  | 軽い建物 | 重い建物 | 非常に重い建物
| 面 積 | 必要耐力 | [7 empty] | QKfl1 | 0.7 | 0.765 | 0.5
| (㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) |  | QKfl2 | 1.44 | 1.36 | 0.4
３階 | 20 | 0.28 |  |  |  |  | 2.005 | 0.5614 |  | QKfl3 | 0.49375 | 0.54944
２階 | 50 | 0.72 |  |  | 0.64 | 1.43 |  | 0.65894 |  | QKfl4 | 0.64 | 0.718
１階 | 100 | 1.16 |  | 0.49375 |  |  |  | 0.57275 |  | QKfl5 | 1.43 | 1.305
[10 empty] | QKfl6 | 2.005 | 1.9
階 | 床面積 | 基 本 耐 力 | 積雪必要耐力 | 地域係数 | 軟弱地盤 | 形 状 | １階非木造 | 必要耐力
| (㎡) | (kN/㎡) | (kN/㎡) | Z | 割増係数 | 割増係数 | 割増係数 | Qr (kN)
３階 | 20 | 0.5614 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.228
２階 | 50 | 0.65894 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32.9472
１階 | 100 | 0.57275 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57.275
上部構造評点
階 | 方 向 | 壁の耐力 | その他の耐力 | 配置低減係数 | 劣化度 | 保有耐力 | 必要耐力 | 上部構造
|  | Qw (kN) | Qe (kN) | eKfl | d K | edQu | Qr (kN) | 評 点
３ 階 | Ｘ方向 | 9.37 | 1.99 | 0.66 | 0.89 | 6.6729 | 11.228 | 0.59431
| Y方向 | 8.83 | 1.09 | 1 | 0.89 | 8.8288 | 11.228 | 0.78632
２ 階 | Ｘ方向 | 9.37 | 1.99 | 0.66 | 0.89 | 6.6729 | 32.9472 | 0.20253
| Y方向 | 8.83 | 1.09 | 1 | 0.89 | 8.8288 | 32.9472 | 0.26797
１ 階 | Ｘ方向 | 11.9 | 4.69 | 0.64 | 0.89 | 9.4497 | 57.275 | 0.16499
| Y方向 | 32.09 | 2.18 | 1 | 0.89 | 30.5003 | 57.275 | 0.53252
上部構造評点 |  |  | 評 点
1.5以上 |  |  | 倒壊しない
1.0以上～1.5未満 |  |  | 一応倒壊しない
0.7以上～1.0未満 |  |  | 倒壊する可能性がある
0.7未満 |  |  | 倒壊する可能性が高い